附件 3

检查手册

JS001

受检工程基本情况表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 平方米 |  |  | 建筑层数 |  | 层 |  |
| 投资额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  | 进度 |  |  |  |
| 承诺制 办理施工许可 | 是□ 否□ |  |  | 特殊建设工程 |  | 是□ 否□ |  |
| 质量责任主体和有关机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 单位名称 | 单位资质 |  | 项目负责人姓名 |  | 项目负责人执业资格 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设单位是否存在下列情况：是□ 否□ 1.建设单位明示或者暗示设计单位违反工程建设强制性标准、降低建设工程质量；2.建设单位明示或者暗示施工图审查机构违反法律法规和工程建设强制性标准进行施工图审查，或压缩合理审查周期。 |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：进度填“未建”、“在建”或“已建成”

联络员：                            检查日期：

KC001

工程建设强制性标准执行情况检查表（勘察部分）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评 价 |  | 备注*1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 前期工作 | 合同与技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 工程勘察项目负责人授权书、承诺书 |  |  |  |
| 3 |  | 勘察纲要 |  |  |  |
| 4 | 现场及试验室工作*2 | 勘探及取样 |  |  |  |
| 5 |  | 原位测试 |  |  |  |
| 6 |  | 现场编录 |  |  |  |
| 7 |  | 室内试验 |  |  |  |
| 8 |  | 勘察手段与方法 |  |  |  |
| 9 |  | 工程勘察项目负责人对现场及试验室资料的验收和签字 |  |  |  |
| 10 | 勘察报告 | 勘察目的、任务要求和依据的技术标准 |  |  |  |
| 11 |  | 工程与勘察工作概况 |  |  |  |
| 12 |  | 勘察工作量 |  |  |  |
| 13 |  | 场地地形、地貌、地层（地质构造）、岩土性质及其均匀性 |  |  |  |
| 14 |  | 不良地质作用 |  |  |  |
| 15 |  | 特殊性岩土 |  |  |  |
| 16 |  | 地下水评价 |  |  |  |
| 17 |  | 水和土腐蚀性评价 |  |  |  |
| 18 |  | 建筑场地类别 |  |  |  |
| 19 |  | 场地和地基的地震效应 |  |  |  |
| 20 |  | 地基方案 |  |  |  |
| 21 |  | 岩土参数及承载力 |  |  |  |
| 22 |  | 勘察报告的完整性与图表的规范性 |  |  |  |
| 23 |  | 注册人员在勘察报告上签章 |  |  |  |
| 24 | 现场检验 | 现场检验记录（包括施工验槽记录、验收记录、试桩成果等） |  |  |  |
| 25 |  | 持力层和承载力 |  |  |  |
| 26 |  | 地下水 |  |  |  |
| 27 |  | 重要的评价结论 |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |

注：1.对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。

2.现场及试验室工作应提供原始资料，当室内试验或原位测试由分包单位完成时，应提供分包合同，成果应加盖完成单位公章。

检查组成员签字：                            检查日期：

SJ001

工程建设强制性标准执行情况检查表（设计部分）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评 价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 地基、基础设计 | 设计、计算采用的场地类别、地基参数是否符合勘察成果 |  |  |  |
| 2 |  | 地基承载力计算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 3 |  | 地基变形计算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 4 |  | 挡土墙、地基或滑坡稳定以及基础抗浮验算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 5 |  | 存在液化土层的地基,采取的处理措施是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 6 |  | 地基处理是否符合JGJ79-2002等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 7 |  | 桩基础设计是否符合GB50007 、GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 8 |  | 地基、基础设计是否符合地方标准中的强制性条文要求 |  |  |  |
| 9 | 设计荷载 | 设计采用的荷载取值是否符合GB50009等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 10 |  | 设计采用的荷载组合是否符合GB50009等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 11 | 抗震设防 | 抗震设防类别划分是否符合GB50223等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 12 |  | 抗震设防标准的确定是否符合GB50223、GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 13 |  | 抗震设防烈度的确定是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 14 | 建筑形体及其构件布置的规则性 | 建筑形体的规则性判定是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 15 |  | 结构体系布置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 16 |  | 非结构构件的抗震设计是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 17 |  | 框架结构填充墙不利影响的处理是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 18 | 结构材料 | 抗震结构对材料的特殊要求是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 19 |  | 结构材料性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017、GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 20 |  | 施工过程中的钢筋代换是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 21 | 地震作用和抗震验算 | 地震作用的计算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 22 |  | 重力荷载与设计地震动参数取值是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 23 |  | 考虑局部地形影响对地震动参数的增大处理是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 24 |  | 结构的楼层剪力系数是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 25 |  | 结构构件的抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 26 | 混凝土结构 | 钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 27 |  | 结构的抗震等级是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 28 |  | 框架梁的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 29 |  | 框架柱的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 30 |  | 框支梁、框支柱的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 31 |  | 剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 32 | 砌体结构 | 砌体结构中墙与柱的高厚比是否符合GB50003等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 33 |  | 砌体结构中圈梁、过梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 34 |  | 房屋的高度和层数是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 35 |  | 房屋抗震横墙的间距是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 36 |  | 构造柱（芯柱）的设置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 37 |  | 圈梁的设置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 38 |  | 楼（屋）盖构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 39 |  | 楼梯间构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 40 | 底部框架-抗震墙砌体房屋 | 底部框架-抗震墙砌体房屋的结构布置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 41 |  | 底部框架-抗震墙砌体房屋的地震作用计算是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 42 |  | 底部框架-抗震墙砌体房屋的楼盖构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 43 |  | 底部框架-抗震墙砌体房屋的托墙梁的构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 44 | 多、高层钢结构 | 多、高层钢结构房屋构件的设计是否符合GB50017、JGJ99等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 45 |  | 多、高层钢结构房屋的抗震等级是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 46 |  | 框架柱的长细比是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 47 |  | 梁柱刚接焊缝是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 48 |  | 支撑的长细比、板件的宽厚比是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 49 | 计算书完整性和准确性，包括结构整体计算和特殊构件验算 | 是否进行了必要的计算分析 |  |  |  |
| 50 |  | 计算输入是否正确合理 |  |  |  |
| 51 |  | 计算分析是否正确合理 |  |  |  |
| 52 |  | 计算结果是否正确应用 |  |  |  |
| 53 |  | 复杂结构是否采用多个模型计算 |  |  |  |
| 54 | 特殊构件的分析、设计与构造 | 特殊构件的分析、设计与构造，如电梯吊钩、悬臂构件、短柱、梁或楼板上立柱等是否符合要求 |  |  | 如有一点不合格，即为不符合 |
| 55 | 设计文件签章 | 注册结构工程师在结构设计文件上签章情况是否符合有关法规规定 |  |  |  |
| 56 | 签署授权书、承诺书 | 设计单位法定代表人是否签署授权书，设计项目负责人是否签署承诺书 |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |

注：当工程不涉及检查内容项时请在该项内画斜线。

检查组成员签字：                            检查日期：

SJ002

超限高层建筑工程抗震设防专项审查意见落实情况检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评 价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |
| 1 | 结构体系 | 是否与超限审查结构体系一致 |  |  |  |  |
| 2 | 审查意见落实 | 是否按超限审查意见逐条回复并落实 |  |  |  |  |
| 3 | 抗震性能目标 | 结构关键部位的墙、柱等是否验算并达到预定的性能目标 |  |  |  |  |
| 4 |  | 转换、连体构件及其支承部位是否验算并达到预定性能目标 |  |  |  |  |
| 5 |  | 其它部位是否验算并达到审查意见要求的预定性能目标 |  |  |  |  |
| 6 | 超限设计对策 | 超限设计对策是否与超限情况逐一对应 |  |  |  |  |
| 7 | 计算 | 需要补充的计算是否符合审查意见的要求 |  |  |  |  |
|  |  | 抗震验算需调整参数是否满足初步设计批准要求 |  |  |  |  |
|  |  | 是否在必要时进行结构施工模拟及施工安装过程分析 |  |  |  |  |
| 8 | 地基基础 | 需要改进的地基基础设计是否符合审查意见的要求 |  |  |  |  |
| 9 | 局部 结构布置 | 需要调整的构件布置是否符合审查意见的要求 |  |  |  |  |
| 10 | 抗震 加强措施 | 整体或局部的抗震等级是否提高 |  |  |  |  |
| 11 |  | 墙肢的约束边缘构件是否加强 |  |  |  |  |
| 12 |  | 框架柱的多道防线调整系数是否提高 |  |  |  |  |
| 13 |  | 构件的截面控制是否符合审查意见的要求 |  |  |  |  |
| 14 |  | 穿层柱等薄弱部位的构件是否按审查意见加强 |  |  |  |  |
| 15 |  | 是否采用两种模型或整体、分块模型设计 |  |  |  |  |
| 16 |  | 构件的竖向地震是否由时程法确定 |  |  |  |  |
| 17 |  | 对弹塑性计算发现的薄弱部位是否加强 |  |  |  |  |
| 18 |  | 组合构件截面的型钢布置及节点构造是否符合审查意见的要求 |  |  |  |  |
| 19 |  | 特殊构件的分析、设计与构造，如电梯吊钩、悬臂构件、短柱、梁或楼板上立柱等是否符合要求 |  |  |  |  |
| 20 | 地方标准 | 如项目所在地有地方标准，是否符合《技术要点》（建质 [2015] 67号）及规范强制性条文要求 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |

注：结构体系与超限审查结构体系不一致时，需重新报审。

检查组成员签字：                            检查日期：

YJ001

勘察设计质量检查专家意见表

专业

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 审查编号 |  |
| 勘察/设计 单位 |  |
| 审查机构 |  |
| 检查意见 | 违反强制性条文情况： 违反一般性条文情况： 其他情况： 审查人： 联系电话： |

XF001

特殊建设工程消防设计审查自查表

| 建设工程名称 |  | 工程类别 | 口新建 口扩建 口改建（口装修、口建筑保温、口改变用途） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| 使用性质 |  | 火灾危险性 |  |
| 实施部门 |  | 事项类型 |  |
| 审查环节 | 受理 | 审查 | 审批 |
| 审查部门 |  |  |  |
| 责任人 |  |  |  |
| 法律文书 | 受理凭证文号 | 合格/不合格 | 审查意见文号 |
| 办理时限要求 |  |  |  |
| 联审类型 |  | 办理情况 | □超时 □不超时 |
| 建筑面积 |  | 占地面积 |  |
| 建筑高度 |  | 层数 |  |
| 审查内容 | 例：材料审查：《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）第十六条、第十七条 单体情况：1号楼，500㎡，歌舞厅；2号楼，1000㎡，幼儿园 |  |  |
| 审查标准 | 例：是否依据《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十三条进行审查 |  |  |
| 备注 | 例：涉及处罚 |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：