附件2

建筑施工安全检查表（一）

项目名称：                                       检查日期：

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况 | 总（分）包安全生产许可证 |  |  |
| 2 |  | 安全生产机构的建立及全员安全生产责任制落实情况 |  |  |
| 3 |  | 项目负责人、专职安全管理人员、特种作业人员配备及持证情况 |  |  |
| 4 |  | 安全专项施工方案编制、审核、审批情况 |  |  |
| 5 |  | 安全教育培训、安全技术交底落实情况 |  |  |
| 6 |  | 应急救援预案制定及演练情况 |  |  |
| 7 | 施工现场预防高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾等安全防护措施落实情况 | 现场每日施工作业前安全隐患排查情况 |  |  |
| 8 |  | 现场临边、洞口安全防护措施落实情况 |  |  |
| 9 |  | 现场大型起重机械和自升式架设设施备案、使用登记、检测、验收、安拆、使用及维护保养情况 |  |  |
| 10 |  | 脚手架及模板支撑体系搭设、验收情况 |  |  |
| 11 |  | 现场设备设施临时用电管理情况 |  |  |
| 12 |  | 动火作业审批及措施落实情况 |  |  |
| 13 |  | 现场重点防火部位管控和危化品管理情况 |  |  |
| 14 | 危险性较大的分部分项工程安全管控落实情况 | 工程地质、水文和周边环境调查及现状调查情况 |  |  |
| 15 |  | 危大工程辨识清单、公示及安全警示标志设置情况 |  |  |
| 16 |  | 超过一定规模的危大工程，专项施工方案编制、专家论证及条件验收情况 |  |  |
| 17 |  | 危大工程施工监测和安全巡视情况 |  |  |
| 18 |  | 落实危大工程专项施工方案情况 |  |  |
| 19 |  | 危大工程完工验收情况 |  |  |

受检单位签字：                        检查人员签字：

地铁工程检查表（二）

项目名称：                                 检查日期：

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况 | 组织开展工程周边环境调查、风险辨识评估 |  |  |
| 2 |  | 对特殊地质条件委托进行专项勘察，对高风险工程组织开展专项设计 |  |  |
| 3 |  | 建立安全生产考核制度和各岗位考核标准，开展考核 |  |  |
| 4 |  | 组织所涉及地下管线的产权单位或管理单位向施工单位进行现场交底，管线保护“八个一律”要求落实 |  |  |
| 5 |  | 开展施工现场安全标准化考评工作 |  |  |
| 6 |  | 编制应急预案，制定应急演练计划，组织演练、评估，组织预案涉及人员参加应急预案培训 |  |  |
| 7 |  | 领导带班，管理人员到岗履约，作业人员培训、教育、交底 |  |  |
| 8 |  | 实施风险工程分级管理、隐患排查治理情况 |  |  |
| 9 |  | 监测方案审批论证、按方案实施、预警消警管理 |  |  |
| 10 | 地铁车站工程安全管控制度措施落实情况 | 围护结构止水效果，基坑按步序开挖 |  |  |
| 11 |  | 基坑降排水 |  |  |
| 12 |  | 基坑临边防护，车站内洞口、通道口防护 |  |  |
| 13 |  | 围护结构支撑架设、拆除 |  |  |
| 14 |  | 车站模板支撑体系 |  |  |
| 15 |  | 基坑周边堆载 |  |  |
| 16 |  | 基坑、车站内交叉作业管理 |  |  |
| 17 | 地铁隧道工程安全管控制度措施落实情况 | 组织穿越既有重要建（构）筑物、既有轨道线路（含铁路）的条件验收 |  |  |
| 18 |  | 盾构记录掘进参数、注浆量、出土量等 |  |  |
| 19 |  | 盾构机维修保养 |  |  |
| 20 |  | 隧道施工运输，防溜车措施，行车区域内施工作业防护 |  |  |
| 21 |  | 联络通道管片拆除前进行地质条件探测，联络通道施工前后一定范围内管片按方案进行支撑保护 |  |  |
| 22 |  | 负环及洞门、联络通道管片拆除按方案施工 |  |  |
| 23 |  | 始发与接收对管片采取限位、固定措施，按要求对管片螺栓进行复紧 |  |  |
| 24 |  | 管片堆放，管片吊装防滑脱装置 |  |  |
| 25 |  | 隧道内通风、照明，有害气体检测 |  |  |

受检单位签字：                        检查人员签字：

施工消防检查表（三）

项目名称：                              检查日期：

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 施工现场、办公区、生活区、仓储区的消防安全管理 | 易燃物品存放区，活动板房、仓库及配电设施等重点部位的消防安全管理 |  |  |
| 2 |  | 现场动火作业审批、监护等措施执行情况 |  |  |
| 3 |  | 现场建筑材料防火性能情况 |  |  |
| 4 |  | 用电线路敷设是否与保温材料直接接触 |  |  |
| 5 |  | 电气焊等与外墙外保温施工交叉作业管理 |  |  |
| 6 |  | 施工现场使用的各类用电器具是否符合安全和防火要求 |  |  |
| 7 |  | 宿舍是否存放各类易燃易爆物品 |  |  |
| 8 |  | 宿舍是否使用大功率照明、取暖、电加热器具 |  |  |
| 9 |  | 施工用电是否私拉乱接、电缆拖地 |  |  |
| 10 | 消防安全基础管理 | 消防安全教育培训情况 |  |  |
| 11 |  | 消防应急预案编制、演练情况 |  |  |
| 12 |  | 消防设计审查、消防验收情况 |  |  |

受检单位签字：                        检查人员签字：

建筑市场检查表（四）

项目名称：                                 检查日期：

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 建设单位 | 开工前依法取得建筑工程施工许可证 |  |  |
| 2 |  | 按照合同约定支付工程款 |  |  |
| 3 | 监理单位 | 监理单位派驻项目监理机构的总监理工程师、专业监理工程师等人员均为本单位人员 |  |  |
| 4 | 施工单位 | 施工总承包单位派驻项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等管理人员均为本单位人员 |  |  |
| 5 |  | 施工总承包单位依法将专业工程或者劳务作业进行分包 |  |  |
| 6 |  | 施工总承包单位按照分包合同约定支付分包款 |  |  |
| 7 |  | 分包单位派驻现场的项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等管理人员均为本单位人员 |  |  |

受检单位签字：                 检查人员签字：

燃气工程检查表（五）

项目名称：                              检查日期：

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 地下管线“八个一律”措施及“六方主体责任”落实情况 | 建设单位施工前对施工范围及影响范围内开展地下燃气管线设施信息调查情况 |  |  |
| 2 |  | 组织勘察、设计、监理、施工、监测、管线产权单位进行技术交底情况 |  |  |
| 3 |  | 与地下燃气管线产权单位共同制定保护方案、签订保护协议，并在施工过程中落实到位情况 |  |  |
| 4 |  | 制定燃气管线保护应急预案 |  |  |
| 5 |  | 管线权属单位建立地下管线保护方案情况 |  |  |
| 6 |  | 落实管线巡查制度情况，对发现可能危及地下管线行为的进行劝阻和制止情况 |  |  |
| 7 |  | 建立健全燃气管线设施应急抢险预案情况 |  |  |
| 8 |  | 根据签订的保护协议，进行现场监护情况；按照标准要求，设置安全警示标志等情况 |  |  |
| 9 | 新建城镇燃气工程安全排查情况 | 燃气单位用户建立健全安全管理制度,组织实施、对操作维护人员燃气安全知识和操作技能进行培训情况 |  |  |
| 10 |  | 主要管材规范检验，按方案施工情况 |  |  |
| 11 |  | 工程转包、违法分包、挂靠治理情况 |  |  |
| 12 |  | 验收合格投入使用情况 |  |  |
| 13 |  | 落实第三方施工期间专人监护情况 |  |  |
| 14 | 对工地食堂燃气安全排查 | 违规使用50公斤以上的罐装液化石油气作为烹任热源，气瓶间违规设置在地下室和半地下室内 |  |  |
| 15 |  | 擅自将气瓶放置于室内用餐场所，地下、半地下室、地上密闭空间使用天然气无强排风设施 |  |  |
| 16 |  | 使用不合格的气瓶、灶具、连接软管和减压阀，私接“三通” |  |  |

受检单位签字：                        检查人员签字：

特种设备检查表（六）

项目名称：                              检查日期：

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 特种设备安全管理基础情况 | 现场安全管理机构设置、安全管理人员配备和起重机械司机、信号司索工及安装拆除工等特种作业人员持证上岗情况 |  |  |
| 2 |  | 特种设备安全管理制度、操作规程制定及落实等情况 |  |  |
| 3 |  | 大型起重机械、盾构机、施工升降机等特种设备备案、使用登记、定期检验情况 |  |  |
| 4 |  | 特种设备作业人员安全教育培训、安全技术交底 |  |  |
| 5 |  | 特种设备安拆方案编制审批、专家论证情况 |  |  |
| 6 |  | 群塔作业专项施工方案编制、审批情况 |  |  |
| 7 |  | 特种设备使用单位事故应急预案的制定、演练情况 |  |  |
| 8 | 特种设备现场实体管理情况 | 塔机的塔身标准节、起重臂节、拉杆塔帽等结构件是否有可追溯出厂日期的永久性标志 |  |  |
| 9 |  | 特种设备载荷、力矩、上下限位、回转、变幅等安全限位装置情况 |  |  |
| 10 |  | 起重机械安拆、顶升以及附着、加节时是否按规范及说明书要求作业 |  |  |
| 11 |  | 群塔作业两塔间最小安全距离情况 |  |  |
| 12 |  | 施工升降机、物料提升机停层平台等防护设施符合规范要求 |  |  |
| 13 |  | 钢丝绳的规格、使用符合规范要求 |  |  |
| 14 |  | 特种设备安装时的附墙架采用标准产品且已进行设计计算 |  |  |

受检单位签字：                        检查人员签字：

既有房屋检查表（七）

城镇危旧房屋督导检查表

单位：

|  | 是否建立房屋台账 | 是否发送《危险房屋通知书》、《严重损坏房屋通知书》，签订《危险房屋责任落实清单》 | 是否建立检查工作台账 | 现场点位检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.危险房屋 |  |  |  |  |
| 2.严重损坏房屋 |  |  |  |  |
|  | 是否建立台账 | 是否开展定期巡查 | 是否督促维修 | 现场点位检查情况 |
| 3.直管公产房屋 |  |  |  |  |
| 4.历史风貌建筑 |  |  |  |  |
|  | 是否建立重点检查项目工作台账 | 是否督促业主开展日常巡查、定期检查、安全性鉴定、维修等工作 | 是否对信息系统更新完善 | 现场点位检查情况 |
| 5.既有建筑玻璃幕墙 |  |  |  |  |
|  | 是否建立工作台账 | 是否责令改正违法行为 | 是否处罚/移送相关部门 | 现场点位检查情况 |
| 6.私拆乱改住宅楼房承重结构 |  |  |  |  |
| 7.擅自拆改非住宅房屋结构、加大荷载 |  |  |  |  |

既有建筑玻璃幕墙检查表

| 检查 项，符合 项，符合率 % 。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查结论 |  | 备注 |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位进行日常巡查、定期检查、灾害或者事故后全面检查情况 |  |  |  |
| 2 | 既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位进行安全性鉴定的情况 |  |  |  |
| 3 | 既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位发现既有建筑玻璃幕墙存在安全隐患时，采取的安全防护措施及进行的维修情况 |  |  |  |
| 4 | 既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位发现既有建筑玻璃幕墙发生爆裂、脱落等紧急情形时，采取应急措施的情况 |  |  |  |
| 5 | 既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位建立管理档案的情况 |  |  |  |
| 6 | 既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位对玻璃幕墙所用的结构密封胶的抽样检测情况 |  |  |  |
| 7 | 既有建筑玻璃幕墙所用的承力构件、连接构件、密封胶、玻璃面板、开启部分、五金附件、排水系统等实体部位的安全情况 |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |

| 区农房防风险除隐患安全排查整治情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡镇 | 危房 总数 | C级 | D级 | 用作经营性农房 |  |  |  |  |  | 非经营性农房 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c级 |  |  | D级 |  |  | c级 |  |  | D级 |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 | 执行“四个一律” | 彻底 整治 | 数量 | 执行“四个一律” | 彻底 整治 | 数量 | 执行 “四个一律” | 彻底 整治 | 数量 | 执行 “四个一律” | 彻底 整治 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

物业管理检查表（八）

| 项目名称 |  | 项目类型 |  | 项目区属 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目规模 |  | 物业企业 |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  | 入住时间 |  |
| 物业收费标准公示情况 |  |  |  | 是否成立业委会 |  |
| 检查时间 |  | 检查组 成员 |  |  |  |
| 检查内容 | 是否对安全生产政策法规进行宣传 |  |  |  |  |
|  | 制定消防安全责任制情况 |  |  |  |  |
|  | 检查消防车通道堵塞占用情况 |  |  |  |  |
|  | 检查消防设施设备日常维修、养护情况 |  |  |  |  |
|  | 检查楼道内存在堆放易燃杂物情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 企业负责人签字： |  |  | 联系方式： |  |  |

附件3

| 住建领域防风险除隐患保安全排查整治 落实情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否召开工作布置会议 |  | 是否印工作的文件 |  | 是否成立工作专班 |  | 是否明确部门职责分工和进度安排 |  | 是否建立风险隐患台帐清单 |  |  |
|  | 成立督导组数 | 出动人员数 | 检查项目数 | 检查企业数 | 发现隐患问题 | 重大隐患数 | 重大隐患挂牌督办数量 | 行政处罚数 | 处罚金额 | 已整改隐患数 |
| 建筑施工方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轨道交通方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工消防方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑市场方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃气安全方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城镇既有房屋方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑幕墙方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村住房方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |