## Sheet1
室内主要空间尺寸测量记录表
工程名称 | [9 empty] | 房（户）号
房间编号 | 设计推算值(mm) |  |  | 实测值(mm) | [8 empty] | 偏差计算值(mm)
| 净高 | 开间 | 进深 | 净高 |  |  |  |  | 开间 |  | 进深 |  | 净高 |  | 开间 |  | 进深
|  |  |  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | 最大 偏差 | 极差 | 最大 偏差 | 极差 | 最大 偏差 | 极差
室内净空尺寸测量示意图 |  |  |  | 开间 L1: 套型示意图贴图区
验收结论： |  |  |  | 净高 H4: 实测 房间，合格 房间，需整改处理房间： 间 。
建设单位验收人员（签章）： |  |  |  | 开间 L1: 监理单位验收人员（签章）：
年 月 日 |  |  |  | 开间 L1: 年 月 日
总包单位验收人员（签章）： |  |  |  | 开间 L1: 分包单位验收人员（签章）：
年 月 日 |  |  |  | 开间 L1: 年 月 日
物业单位验收人员（签章）： |  |  |  | 开间 L1: 第三方验收人员（签章）：
年 月 日 |  |  |  | 开间 L1: 年 月 日
注：1、设计推算值 是指设计层高（长宽）减去结构楼板（墙体）厚度、装修层厚度等得出的净值。 2、偏差计算值 是指实测值与设计推算值之差。 3、净高、净开间（进深）极差 是指实测值中最大值与最小值之差。 4、室内净高最大负偏差不大于20mm，极差不大于20mm；正偏差大于30mm时应对上下层楼板厚度进行检测。 5、净开间（进深）极差不大于20mm。