附件3：

建设工程施工安全文明施工检查表（建设行政主管部门）

区、县：                                                    日期：

| 序号 | 项目 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工责任体系建立情况 | 安全生产文明施工领导小组建立情况 | 建立安全生产文明施工领导小组，并且发文公布。不符合扣2～5分 | 10 |  |  |
|  |  | 安全生产文明施工责任制建立及落实情况 | 建立安全文明施工责任制，内容齐全，责任明确落实到人，签订人符合要求。不符合扣2～5分 |  |  |  |
| 2 | 机构 设置 | 安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备情况 | 按规定设置安全生产管理机构，并配足够数量的专职安全生产管理人员。不符合扣3～10分 | 10 |  |  |
| 3 | 运行 情况 | 安全生产形势的分析情况 | 定期召开安全生产分析会，安全联络员按要求定期向市建设行政主管部门报告本地安全生产形势分析。不符合扣2～5分 | 10 |  |  |
|  |  | 重大事故应急预案制定及演练 情况 | 按规定制定详细的重大事故应急预案，并已进行演练。不符合扣1～3分 |  |  |  |
| 4 | 安全生产文明施工指标 | 安全生产文明施工指标制定与控制情况 | 制定安全生产文明施工指标，已采取措施，安全生产文明施工指标控制较好。不符合扣3～10分 | 10 |  |  |
| 5 | 专项 整治 | 建筑施工多发性事故专项整治措施制定与落实 情况 | 整治措施内容详细，方法得当，并且已经落实。不符合扣3～10分 | 10 |  |  |
| 6 | 安全检查 | 辖区内建设工地进行安全检查 情况 | 制定安全检查制度，并按照制度履行安全检查。不符合扣3～10分 | 10 |  |  |
| 序号 | 项目 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| 7 | 事故 查处 | 09年发生在本地区区管工地事故伤亡情况 | 死亡一人扣10分 重伤一人扣5分 | 10 |  |  |
| 8 | 两会稳定情况 | “两会”期间施工现场安全检查情况 | 为确保“两会”期间施工现场安全稳定，在“两会”期间未对在施的和开复工项目进行全面检查的 扣 10 分 | 10 |  |  |
| 9 | 责任制落实情况 | 落实三方主体安全责任制情况 | 对工地参建各方未签订三方主体责任书的 扣5～10分 | 10 |  |  |
| 10 | 文 件 贯 彻 |  |  | 10 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查成员：           检查组组长：                        区县建委安全站负责人：

建设工程施工安全文明施工检查表（施工现场）

项目名称：                  施工单位：                检查日期：

工程类别：                  建筑面积：                结构形式：         在施部位：

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 机构设置 分包管理 | 安全生产规章制度和安全操作规程。不符合扣1～2分 安全生产责任制及考核。不符合扣2分 安全目标。不符合扣1～2分 安全文明施工质量标准化达标。不符合扣2分 安全生产文明施工管理机构设置和专职安全生产管理人员配备。不符合扣1～2分 建设工程实行施工总承包的，分包合同中明确各自的安全生产方面的权利、义务。不符合扣2分 | 5 |  |  |
| 2 | 施工组织设计 专项施工方案 安全技术交底 | 施工组织设计中安全技术措施制定、审批、会签，内容具有针对性、指导性。不符合扣1～2分 对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，附具安全验算结果，履行签字。不符合扣1～2分 对达到一定规模的危险性较大的深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应组织专家论证、审查，由施工单位技术人员向作业班组、作业人员进行详细交底，并由双方签字不符合扣2分 安全技术交底内容全面，有针对性，履行签字。不符合扣2分 执行班前安全活动制度，有记录。不符合扣1分 | 5 |  |  |
| 3 | 隐患排查 专项整治 | 按隐患排查及专项整治工作实施方案开展活动，记录规范、真实。不符合扣1～2分 建立隐患排查档案，分析、总结、采取措施。不符合扣2分 对查出的隐患做到定人、定时间、定整改措施。不符合扣2分 对重大危险源实施有效监控并记录。不符合扣1～2分 | 5 |  |  |
| 4 | 安全教育 持证上岗 | 认真执行安全教育制度,对新进场作业人员进行三级安全教育,对变换工种的作业人员进行安全教育。不符合扣1～2分 施工管理人员进行年度安全培训,项目负责人、专职安全管理人员进行年度培训。不符合扣1～2分 特种作业人员做到持证上岗（按规定审验，有限期内）。不符合扣2分 | 5 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| 5 | 现场防火 安全标志 | 严格落实消防安全制度和措施。不符合扣1～2分 施工区（包括加工区）、办公区、生活区合理配备消防器材。不符合扣1～2分 彩板房达到标准规定。不符合扣1～2分 制定冬季防火措施，成品养护和彩板房内严禁明火取暖。不符合扣1～2分 高层建筑设置满足消防要求的水源。不符合扣1分 执行动火审批手续，落实动火监护措施。不符合扣1～2分 按安全标志布置总平面图设置安全标志。不符合扣1分 | 4 |  |  |
| 6 | 物业管理 区划管理 | 制定推行物业管理方案或实施细则。不符合扣1～2分 围挡设置稳固、安全、整洁、美观符合要求。不符合扣1分 围挡大门采用封闭门扇，符合要求，作业人员佩戴工作卡，实施封闭管理。不符合扣1分 施工、办公、生活区分开设置，布局科学合理。不符合扣1分 严格执行食堂、宿舍、厕所管理制度，且有生活卫生、预防食物中毒管理制度及措施。不符合扣1分 | 2 |  |  |
| 7 | 材料堆放 环境保护 | 按施工总平面图的布局进行堆放，散体物料按规定进行苫盖或固化。不符合扣1～2分 严格落实施工不扰民措施，施工中要采取防尘、防噪音措施，夜间施工执行审批制度。不符合扣1分 大门入口处设置不少于30米长的混凝土路面，裸露地面进行绿化或苫盖。不符合扣1分 大门口入口处设置冲车设施，对驶出场区车辆进行冲洗。不符合扣1分 施工现场排水系统和废水回收利用设施良好有效。不符合扣1分 对可能危及公共设施的，提前采取保护措施。不符合扣1分 禁止在施工现场搅拌混凝土、砂浆、灰土。不符合扣1～2分 | 2 |  |  |
| 8 | 施工现场标牌 突发事件预案 | 大门口外明显处设置符合要求的文明施工公示牌。不符合扣1分 大门进口处设置规范、整齐的“一图五牌”。不符合扣1～2分 工地明显处悬挂或张贴安全宣传标语、宣传栏、读报栏、黑板报 配备符合要求的急救人员、保健医药箱、急救器材，开展卫生防病宣传教育。不符合扣1～2分 制定公共卫生、自然灾害突发事件应急预案及演练。不符合扣1～2分 | 2 |  |  |
| 小 计 |  |  | 30 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| 9 | 落地式 钢管 扣件 外脚手架 | 脚手架施工方案符合规范要求，具有针对性、指导性，超高有设计计算书或经审批。不符合扣3～5分 按方案要求进行搭设前的安全交底和搭设完毕的验收，验收应有量化内容。不符合扣3～5分 立杆基础坚实、平整，底座、垫板、扫地杆设置符合规范要求，且有排水措施。立杆件接长除顶层顶步可采用搭接外，其他接头必须采用对接扣件连接。不符合扣3～5分 按施工方案设置立杆、大横杆、小横杆、连墙件、剪刀撑且符合规范要求。不符合扣2～4分 作业层设置防护栏和挡脚板，脚手板铺满、铺稳，离墙面120－150mm，无探头板。不符合扣2～4分 作业层的上层设置防护层，下层设置防护层或采用平网防护；作业层脚手板与建筑物≥150mm时，采取防护措施。不符合扣2～4分 设置人员上下脚手架的通道、卸料平台应符合规范要求不符合扣2～4分 钢管、扣件，实行备案、进场验收，按规定进行检验、检测。不符合扣2～4分 | 10 |  |  |
| 10 | 基坑支护 模板工程 | 基础施工支护方案具有针对性、指导性，基坑深度超过5m编制专项支护设计并经上级审批。不符合扣3～5分 深度超过2m的基坑设置符合规范要求的临边防护。不符合扣2～4分 坑槽开挖设置安全边坡符合要求，特殊支护做法符合设计方案，支护设施产生局部变形应采取措施。按监测方案对基坑支护变形、毗邻建筑物、重要管线和道路的沉降进行监测并记录。不符合扣3～5分 坑边距机械设备、土方、材料的距离符合设计规定，设置人员上下专用通道，作业人员有可靠的立足点，垂直作业采取隔离防护措施，光线不足采取照明措施。不符合扣2～4分 机械进场验收，司机持证作业，按规定程序进行挖土。人员不得进入挖土机作业半径区域作业。不符合扣2～4分 | 10 |  |  |
|  |  | 模板施工方案内容齐全，有针对性、指导性并经审批，根据混凝土输送方法制定针对性的安全措施，对现浇混凝土的支撑系统进行设计计算，禁止房屋建筑工程不按规定采用梁板柱同时浇筑混凝土；按方案对支拆模板进行安全交底；模板安装后的验收及拆除模板前的审批，大模板存放采取防倾倒措施。不符合扣3～5分 支撑模板的立柱材料、间距、垫板、模板支架及支撑符合要求，模板上施工荷载均匀，不得超载，使用小车在模板上运输混凝土应垫板且稳固，孔洞及垂直作业采取防护措施。不符合扣2～4分 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| 11 | 安全防护用品 四口临边防护 | 工地作业人员按规定佩戴符合标准安全帽。不符合扣3～5分 高处作业人员按规定系挂符合标准安全带。不符合扣3～5分 在外脚手架的外侧封挂符合规定密目安全网。不符合扣3～5分 安全防护用品具有生产许可证、产品出厂合格证、检测报告等，严格进场验收且有记录。不符合扣2～4分 | 10 |  |  |
|  |  | 楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口及坑井防护严密有效。不符合扣2～4分 楼梯口、电梯井口、预留洞口及坑井采用定型化、工具化的防护设施。不符合扣2～4分 通道口防护棚搭设牢固、棚顶材料、防护棚长度符合要求。不符合扣2～4分 阳台、楼板、屋面等临边防护严密有效且符合规范要求。不符合扣2～4分 |  |  |  |
| 12 | 施工用电 | 临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，符合规范要求。不符合扣3～5分 用电档案齐全、真实，有接地电阻、绝缘电阻和漏电动作参数测定记录表、定期检（复）查表、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录表。不符合扣3～5分 施工过程中必须与外电线路保持安全距离，不符合安全距离必须设置严密的防护设施。不符合扣2～4分 采用TN-S系统，工作接地与重复接地符合规范要求，实行三级配电、两级保护。不符合扣2～4分 实行一机、一闸、一箱、一漏，每台用电设备应有各自专用的开关箱，严禁同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备（含插座），开关箱中必须装设漏电保护器。不符合扣2～4分 配电室及变配电装置、电箱安装、闸具、环境、配电箱标记、门锁符合规范要求。不符合扣2～4分 照明灯具金属外壳必须做保护接零，单相回路的照明开关箱必须装设漏电保护器。不符合扣2～4分 室内线路及灯具高度低于2.4m采用安全电压，手持照明灯电压为36V以下。不符合扣2～4分 线路敷设符合规范要求，电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明敷，并应避免机械伤害和介质腐蚀。穿越建筑物、道路电缆必须按规范要求架设防护套管，穿越道路采取防护措施，不得使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆。不符合扣2～4分 | 10 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| 13 | 物料 提升机 外用电梯 | 物料提升机（龙门家、井字架）应有生产厂家生产许可证、产品出厂合格证、制造监督检验证明、有关部门检测报告、建设工程起重机械使用登记证。不符合扣3～5分 安装、拆卸方案内容齐全，有针对性指导性，按规定履行审批，安拆作业进行安全交底，安装、拆卸单位及作业人员具备相应资质资格。不符合扣3～5分 吊篮停靠装置、超高限位、高架的下极限限位器和缓冲器等安全装置齐全、灵敏、可靠，连墙杆与建筑物结构连接牢固，连墙杆竖向间距符合要求，并在建筑物顶层处必须设置一组，基础坚实、平整符合要求，排水设施良好。不符合扣3～5分 采用定型化、工具化卸料平台防护门，卸料平台两侧防护严密有效，地面进料口设置防护棚，采用定型化、工具化吊篮防护门，禁止高架吊笼使用单绳提升，不得乘坐吊篮上下。不符合扣2～4分 钢丝绳保养良好未超过报废标准，绳卡设置、紧固符合要求，过路有保护措施，无拖地。不符合扣2～4分 卷扬机地猫牢固，钢丝绳排列整齐不缠绕，第一个导向滑轮距离应大于15倍卷筒宽度，卷筒有防钢丝绳滑脱装置，滑轮与钢丝绳匹配。不符合扣1～3分 按规范要求在重新安装后使用前进行整机试验，验收量化、责任人签字，司机持证上岗，每班按规定进行试车、交接班且有记录 卷扬机操作棚符合要求，联络方式合理、准确，设置专用开关箱和漏电保护器，防雷保护范围外应设置符合要求的避雷装置。不符合扣2～4分 | 10 |  |  |
|  |  | 外用电梯应有生产厂家生产许可证、产品出厂合格证、制造监督检验证明、有关部门检测报告、登记等，建设工程起重机械使用登记证。不符合扣3～5分 安装、拆卸方案内容齐全，按规定履行审批，有针对性指导性，安拆作业进行安全交底，安装、拆卸单位及作业人员具备相应资质资格。不符合扣3～5分 按方案进行架体与建筑结构连接且符合说明书规定，架体垂直度不得超过说明书规定，基础坚实、平整符合要求，排水设施良好 制动器、限速器、门连锁装置、极限开关、上下限位装置等安全装置齐全、灵敏、可靠。不符合扣2～4分 梯笼防护棚设置符合要求，卸料口防护门安全可靠为常闭型， 司机持证上岗，每班按规定进行试车、交接班且有记录。不符合扣2～4分 按使用说明书要求科学、合理的使用，设置荷载限制标志牌。不符合扣2分 电梯安装后按规定进行验收并填写验收表，联络信号合理、准确，设置专用开关箱和漏电保护器，防雷保护范围外应设置符合要求的避雷装置。不符合扣1～3分 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| 14 | 塔吊 | 塔吊应有生产厂家生产许可证、产品出厂合格证、制造监督检验证明、有关部门检测报告、登记备案等，建设工程起重机械使用登记证。不符合扣3～5分 安装、拆卸方案内容齐全，按规定履行审批，有针对性指导性，安拆作业进行安全交底，安装、拆卸单位及作业人员具备相应资质资格。不符合扣3～5分 塔吊起重限制器、力矩限制器，超高、变幅、行走限位、回转限制器、起升高度限位，吊钩保险装置，卷扬机卷筒保险装置，上人爬梯护圈等安全装置齐全、灵敏、可靠。不符合扣2～4分 安装后按规定进行验收并填写验收表。不符合扣2分 两台及以上多塔作业具有防碰撞的可靠措施。不符合扣2分 基础坚实、平整符合要求，排水设施良好，高塔基础符合设计要求，轨道铺设符合规范要求，轨道极限位置设置阻挡器。不符合扣2～4分 按使用说明书设置附墙装置，轨道式起重机按规定使用夹轨钳 塔吊司机、指挥持证上岗，每班按规定进行试车、交接班且有记录。不符合扣1～3分 设置专用开关箱和漏电保护器，行走塔吊设置灵敏可靠卷线器，塔吊与架空线路小于安全距离有可靠防护措施，塔吊接地、接零与道轨的接地、接零符合要求。不符合扣1～3分 | 10 |  |  |
| 15 | 起重吊装 | 起重吊装作业方案内容齐全，按规定履行审批，有针对性指导性，作业前进行安全交底。不符合扣1～3分 起重机具有超高、力矩限制器、吊钩保险装置，按规定进行备案。不符合扣3～5分 安装后按规定进行验收，填写验收表。不符合扣1～3分 起重钢丝绳、滑轮、缆风绳、地锚符合规定要求，吊点位置符合设计规定，索具使用合理，钢丝绳吊索安全系数K=6～8。不符合扣1～3分 司机、指挥、起重工、电焊工等特工种必须持证上岗。不符合扣2分 高处作业必须专门设置信号传递人员，确保司机准确看到听到指挥信号。不符合扣1分 起重机路面地耐力、铺垫措施符合说明书要求。不符合扣2分 每次作业前进行试吊检验，确认被吊物体重量，做到不超载。不符合扣2分 结构吊装设置防坠落措施，作业人员按规定系挂安全带，人员上下设置爬梯、斜道。不符合扣2分 起重吊装人员有可靠立足点，作业平台铺满脚手板。不符合扣1～2分 构件堆放符合要求，大型构件堆放必须有防倾倒措施。不符合扣1～2分 起重吊装作业按施工组织设计规定，确定危险区域，设置警示标志，设专人监护。不符合扣2分 | 5 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| 16 | 施工机具 电动吊篮 | 施工机具、电动吊篮实施进场验收并填写相应验收表，落实检查制度并认真填写记录，按规定搭设防护棚。不符合扣1～3分 机电设备设置专用开关箱、漏电保护器，接地接零符合要求，安全装置齐全有效，无人操作时应切断电源锁好闸箱，机电设备与开关箱距离符合要求。不符合扣1～3分 | 5 |  |  |
|  |  | 木工平刨应有护手装置，严禁使用无安全装置的多功能（平刨、电锯、打眼）木工机具。不符合扣2分 |  |  |  |
|  |  | 圆盘电锯的锯盘防护罩、分料器、防倒退的挡网或棘爪齐全有效 手持电动工具电源线不得随意接长或更换插头，使用Ⅰ类手持电动工具按规定穿戴绝缘用品。不符合扣1～3分 |  |  |  |
|  |  | 钢筋机械钢筋冷拉作业区设置防护栏杆、标志，冷拉作业应有明显的限位指示标记，卷扬机钢丝绳应经封闭式导向滑轮与被拉钢筋方向形成直角，防止断筋伤人事故。不符合扣1～3分 对焊作业有防止火花烫伤人员的措施。不符合扣1分 |  |  |  |
|  |  | 电焊机使用专用电箱，具有二次空载降压保护器和防触电装置，电源使用自动开关，电焊机一、二线罩完好。不符合扣2分 电焊机一次线长度符合要求，且做穿管保护，焊把线绝缘良好，接头不得超过3处。不符合扣2分 |  |  |  |
|  |  | 搅拌机安装后进行验收，按规定填写验收表。不符合扣1～3分 离合器、制动器、钢丝绳符合要求，操作手柄安全保险装置齐全有效，操作台设置合理安全稳固，正确使用保险挂钩，传动部位防护罩齐全有效。不符合扣1～3分 |  |  |  |
|  |  | 气瓶使用、存放符合要求，气瓶间距大于5m，距明火大于10m，气瓶防震圈、防护帽齐全。不符合扣2分 乙炔瓶的使用和存放不应平放，夏季使用应有防晒措施。不符合扣2分 |  |  |  |
|  |  | 翻斗车必须取得准用证，司机持证驾驶，行车不得载人，制动装置灵敏可靠。不符合扣2分 |  |  |  |
|  |  | 打桩机械，专项施工方案内容齐全，有针对性指导性，按规定进行检验，取得准用证，安装后验收手续齐全。不符合扣2分 具有超高限位等安全装置齐全、灵敏、可靠。不符合扣1～3分 执行打桩操作规程，行走场地坡度、地耐力符合说明书要求。不符合扣2分 |  |  |  |
|  |  | 电动吊篮安装后按照规定进行检查试验并记录，建设工程起重机械使用登记证。不符合扣2分 操作人员经过专业培训考试合格取得有关部门颁发的操作证，屋面机构的安装正确配合良好，锚固可靠，悬臂长度及连接方式均正确。不符合扣1～3分 制动器、行程限位、安全锁灵敏可靠，安全绳、安全锁必须在有效期内使用，超期必须由专业厂检测合格后方可使用，配重符合施工方案和使用说明书的要求。不符合扣1～3分 电机运转正常、制动可靠，钢丝绳使用正常、磨损、断丝不超限，悬挂、绕绳方式及悬重均正确。不符合扣2分 吊篮使用前必须按照规定进行全面检查，并进行升降运转并记录，吊篮内无杂物、超载。不符合扣2分 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |

检查成员（签字）：               检查组组长（签字）：                现场负责人：

建设工程施工安全文明施工检查表（监理单位）

项目名称：                         监理单位：                            日期：

| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 情 况 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监理部配备安全总监及到位情况 | 项目监理部安全总监符合相应要求，人员配备到位 项目监理部安全总监符合相应要求，人员配备没到位 项目监理部安全总监不符合相应要求 不符合扣0～20分 | 20 |  |  |
| 2 | 安全文明施工监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 | 按规定编制、审批安全文明施工监理规划、监理实施细则，并严格执行 按规定编制、审批安全文明施工监理规划、监理实施细则，但执行不认真 未按规定编制、审批安全文明施工监理规划、监理实施细则，又未执行 不符合扣0～20分 | 20 |  |  |
| 3 | 组织审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程强制性标准情况 | 严格组织，认真审查 组织审查 未组织审查 不符合扣0～15分 | 15 |  |  |
| 4 | 对分包单位的安全生产许可证及资质核查情况 | 严格对分包单位的安全生产许可证及资质进行核查 对分包单位的安全生产许可证及资质核查马虎 对分包单位的安全生产许可证及资质没核查 不符合扣0～15分 | 15 |  |  |
| 5 | 对重点部位、关键工序实施安全旁站监理情况 | 严格按规定对重点部位、关键工序实施安全旁站监理 对重点部位、关键工序实施安全旁站监理不到位 对重点部位、关键工序没有实施安全旁站监理 不符合扣0～15分 | 15 |  |  |
| 6 | 安全文明施工问题通知单签发及安全文明施工问题整改结果的复查情况 | 安全文明施工问题通知单签发手续齐全，问题整改结果的复查及时，资料齐全 安全文明施工问题通知单签发手续不全，问题整改结果的复查资料不全 不按规定签发安全文明施工问题通知单，问题整改结果不复查 不符合扣0～15分 | 15 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |

检查成员（签字）：                                  检查组组长（签字）：

现场负责人：