2024年第二次“双随机、一公开”

部门联合检查手册

工程名称：

检查组别：

检查日期：

抽检项目基本情况表（一）

| 工程名称 |  |  | 工程造价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  | 建筑规模 （面积或长度） |  |  | 施工部位 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总监 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

工程质量检查表（二）

| 序号 | 抽查事项 | 抽查内容 | 抽查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 对施工现场各方责任主体单位质量管理人员配备情况开展巡查抽查(一般检查事项) | 建设工程企业资质、人员资格符合情况 |  |  |  |
| 2 |  | 建设单位项目负责人在岗情况 |  |  |  |
| 3 |  | 施工总承包单位派驻项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量负责人等管理人员是否为本单位人员、是否在岗；中标项目经理存在变更的，变更手续是否符合要求 |  |  |  |
| 4 |  | 施工单位项目技术质量负责人、专职质量员资格符合要求，且按规定到岗 |  |  |  |
| 5 |  | 分包单位派驻现场的项目负责人、技术负责人、质量负责人等管理人员是否为本单位人员、是否在岗 |  |  |  |
| 6 |  | 监理单位派驻项目监理机构的总监理工程师、专业监理工程师等人员是否本单位人员、是否在岗；存在中标总监变更的，变更手续是否符合要求 |  |  |  |
| 7 |  | 监理单位项目专业监理工程师及监理员资格符合要求，且按规定到岗 |  |  |  |
| 8 | 对工程质量控制资料记录开展巡查抽查(一般检查事项) | 施工日志、技术交底记录 |  |  |  |
| 9 |  | 现场混凝土施工、养护检查记录，混凝土施工测温记录 |  |  |  |
| 10 |  | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 |  |  |  |
| 11 |  | 砌体工程施工记录 |  |  |  |
| 12 |  | 外保温施工隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 13 |  | 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度、防火涂料检验记录 |  |  |  |
| 14 |  | 预制构件、装配式构件、钢构件安装记录 |  |  |  |
| 15 |  | 消防系统安装记录 |  |  |  |
| 16 |  | 安全与使用功能检查、检验、检测资料 |  |  |  |
| 17 |  | 单位、分部、分项、检验批资料 |  |  |  |
| 18 | 对建筑节能施工质量情况开展巡查抽查(一般检查事项) | 保温板与基层粘接面积比情况，锚栓数量，托架安装情况 |  |  |  |
| 19 |  | 耐碱玻纤网格布施工情况 |  |  |  |
| 20 |  | 外窗框或附框与洞口之间的间隙填充情况 |  |  |  |
| 21 | 对工程阶段验收（地基、基础、主体、节能）情况开展巡查抽查(一般检查事项) | 建设单位是否组织项目阶段验收 |  |  |  |
| 22 |  | 相关参建单位是否参加项目阶段验收 |  |  |  |
| 23 |  | 相关参建单位是否出具质量验收报告 |  |  |  |
| 24 |  | 是否签署工程质量验收证明书 |  |  |  |
| 25 |  | 是否组织消防专业验收 |  |  |  |
| 26 | 对施工现场建筑材料、建筑构配件和设备的管理情况，以及工程结构实体质量检测情况开展巡查抽查(重点检查事项) | 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料进场验收情况 |  |  |  |
| 27 |  | 混凝土进场验收情况 |  |  |  |
| 28 |  | 墙体节能保温材料进场验收情况，保温材料防火性能复试情况 |  |  |  |
| 29 |  | 外窗进场验收情况 |  |  |  |
| 30 |  | 预制构件、装配式构件进场验收情况 |  |  |  |
| 31 |  | 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料、防火涂料进场验收情况 |  |  |  |
| 32 |  | 防水材料进场验收情况 |  |  |  |
| 33 |  | 消防材料进场验收情况 |  |  |  |
| 34 |  | 水电设备进场验收情况 |  |  |  |
| 35 |  | 混凝土试块留置情况、混凝土试块抗压强度试验情况情况、实体结构检测情况 |  |  |  |
| 36 |  | 外墙节能构造和外窗气密性能实体检验 |  |  |  |
| 37 | 对按工程设计图纸或者施工技术标准施工的情况开展巡查抽查(重点检查事项) | 对前期手续抽查施工图设计文件审查、消防设计审查、消防验收、施工许可（开工报告）等手续情况 |  |  |  |
| 38 |  | 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施情况，冬期施工组织设计方案编制、执行情况 |  |  |  |
| 39 |  | 原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动的，出具设计变更及施工图设计文件重新报审情况 |  |  |  |
| 40 |  | 推行质量安全手册及落实实施细则情况 |  |  |  |
| 41 |  | 渗漏等质量通病治理情况 |  |  |  |
| 42 |  | 参建各方符合消防技术强制性标准及抗震设防强制性标准情况 |  |  |  |
| 43 |  | 建设单位法定程序和发包制度、保证合理工期和造价、推行施工过程结算等工程质量首要责任实施情况 |  |  |  |

检查人员：                             受检单位负责人：

建筑施工安全检查表（三）

| 序号 | 抽查事项 | 抽查内容 | 抽查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 对施工现场施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况进行巡查抽查（一般检查事项） | 开（复）工施工条件自查自纠情况 |  |  |  |
| 2 |  | 总（分）包安全生产许可证 |  |  |  |
| 3 |  | 安全生产机构的建立及全员安全生产责任制落实情况 |  |  |  |
| 4 |  | 建设、施工、监理单位落实《市住房城乡建设委关于印发建筑企业相关人员岗位安全职责指引的通知》情况 |  |  |  |
| 5 |  | 项目负责人、专职安全管理人员、特种作业人员配备及持证情况 |  |  |  |
| 6 |  | 安全专项施工方案编制、审核、审批情况 |  |  |  |
| 7 |  | 安全教育培训、安全技术交底落实情况 |  |  |  |
| 8 |  | 应急预案制定及演练情况 |  |  |  |
| 9 |  | 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预控机制落实情况 |  |  |  |
| 10 |  | 重大事故隐患排查及整治情况 |  |  |  |
| 11 | 对施工现场预防高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾等安全防护措施落实情况开展巡查抽查（一般检查事项） | 现场每日施工作业前安全隐患排查情况 |  |  |  |
| 12 |  | 现场临边、洞口安全防护措施落实情况 |  |  |  |
| 13 |  | 脚手架及模板支撑体系搭设、验收情况 |  |  |  |
| 14 |  | 现场设备设施临时用电管理情况 |  |  |  |
| 15 |  | 动火作业审批及措施落实情况 |  |  |  |
| 16 |  | 现场重点防火部位管控和危化品管理情况 |  |  |  |
| 17 | 对深基坑、起重机械安拆、高支模等危险性较大的分部分项工程安全管控落实情况开展巡查抽查（重点检查事项） | 工程地质、水文和周边环境调查及现状调查情况 |  |  |  |
| 18 |  | 危大工程辨识清单、公示及安全警示标志设置情况 |  |  |  |
| 19 |  | 超过一定规模的危大工程，专项施工方案编制、专家论证及条件验收情况 |  |  |  |
| 20 |  | 危大工程施工期间领导带班情况 |  |  |  |
| 21 |  | 危大工程施工监测和安全巡视情况 |  |  |  |
| 22 |  | 落实危大工程专项施工方案情况 |  |  |  |
| 23 |  | 危大工程管理档案情况 |  |  |  |
| 24 | 对起重机械安全管理、基础、安全装置等开展巡查抽查（一般检查事项） | 特种设备使用登记、检测、验收、安拆、使用及维护保养情况 |  |  |  |
| 25 |  | 特种设备安拆方案编制、审批、论证情况 |  |  |  |
| 26 |  | 特种设备使用单位事故应急预案的制定、演练情况 |  |  |  |
| 27 |  | 主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重 锈蚀 |  |  |  |
| 28 |  | 基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求，排水通畅 |  |  |  |
| 29 |  | 特种设备载荷、力矩、上下限位、回转、变幅等安全限位装置有效 |  |  |  |
| 30 |  | 群塔作业两塔间最小安全距离情况 |  |  |  |
| 31 |  | 吊钩、滑轮、卷筒、钢丝绳、吊索具应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置 |  |  |  |
| 32 | 对施工现场、办公区、生活区、仓储区的消防安全管理情况开展巡查抽查（一般检查事项） | 易燃物品存放区，活动板房、仓库及配电设施等重点部位的消防安全管理 |  |  |  |
| 33 |  | 施工现场消防水源、消防器材、疏散设施设置情况 |  |  |  |
| 34 |  | 现场动火作业审批、监护等措施执行情况 |  |  |  |
| 35 |  | 氧气、乙炔瓶等危化品储存、使用情况 |  |  |  |
| 36 |  | 现场建筑材料防火性能情况 |  |  |  |
| 37 |  | 电气焊、用电线路与保温材料防护情况 |  |  |  |
| 38 |  | 消防水泵供配电线路是否为专用线路 |  |  |  |
| 39 |  | 施工现场配电、各类用电器具是否符合消防安全要求 |  |  |  |
| 40 |  | 宿舍是否存放各类易燃易爆物品，是否使用大功率照明、取暖、电加热器具 |  |  |  |
| 41 |  | 消防安全教育培训、应急预案编制及演练情况 |  |  |  |
| 42 | 对受限空间作业措施开展抽查（一般检查事项） | 受限空间作业审批、监护情况 |  |  |  |
| 43 |  | 受限空间作业是否先通风、再检测、后作业，是否配备防护用品 |  |  |  |
| 44 | 对地下管线保护开展抽查（一般检查事项） | 是否落实地下管线保护“八个一律”措施 |  |  |  |
| 45 | 对汛期安全责任制、防汛预案、应急值守等开展抽查（一般检查事项） | 建立并落实汛期安全生产责任制和管理制度 |  |  |  |
| 46 |  | 制定汛期施工方案并按方案实施 |  |  |  |
| 47 |  | 汛期施工作业前隐患排查 |  |  |  |
| 48 |  | 编制防汛应急预案并按计划开展演练 |  |  |  |
| 49 |  | 防汛应急物资及装备配备管理情况 |  |  |  |
| 50 |  | 汛期领导带班和应急值守情况 |  |  |  |

检查人员：                             受检单位负责人：

文明施工检查表（四）

| 序号 | 抽查事项 | 抽查内容 | 抽查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 对施工现场采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查（重点检查事项） | 制定施工扬尘专项防控预案 |  |  |  |
| 2 |  | 施工围挡应为实体围挡且无明显破损 |  |  |  |
| 3 |  | 裸露土、散体材料有苫盖防护措施 |  |  |  |
| 4 |  | 现场道路硬化符合要求 |  |  |  |
| 5 |  | 出入口设置车辆冲洗设施，且设施完好 |  |  |  |
| 6 |  | 扬尘监测设备、视频监控设备运转正常，并信号上传至属地监管部门 |  |  |  |
| 7 |  | 现场配备雾炮、喷淋等湿法作业保障设施 |  |  |  |
| 8 | 对施工现场文明施工措施落实情况进行巡查抽查（一般检查事项） | 现场安全标志牌、门口标识、文明施工公示牌设置齐全 |  |  |  |
| 9 |  | 现场材料、设备应按施工总平面布置规定的地点定置堆放,标识清晰、稳固并符合搬运及消防的要求 |  |  |  |
| 10 |  | 现场应保持整洁，垃圾应及时清扫 |  |  |  |
| 11 |  | 建立卫生责任制度并落实到人，食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离是否符合规范要求 |  |  |  |
| 12 |  | 食堂必须有卫生许可证、炊事员必须持身体健康证上岗、食堂的卫生环境应良好、且配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚁蝇等设施，液化煤气罐存放和使用应符合要求,配餐制落实情况 |  |  |  |
| 13 |  | 施工现场非道路移动设备管理情况 |  |  |  |

检查人员：                     受检单位负责人：

检查执法反馈表

检查名称：

| 受检项目名称 |  | 所属支队 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 在施部位 |  |
| 存在的主要问题： |  |  |  |
| 工作建议： |  |  |  |

执法人员签字：                            签收人签字：