2024年房屋建筑工程质量通病防治

专项检查手册

工程名称：

检查组别：

检查日期：

抽检项目基本情况表

| 工程名称 |  |  | 工程造价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  | 建筑面积 （万平米） |  |  | 施工部位 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总监 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

工程质量通病防治检查表

| 序号 | 抽查事项 | 抽查内容 | 抽查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 各方责任主体单位质量管理情况 | 施工图设计文件审查情况 |  |  |  |
| 2 |  | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 |  |  |  |
| 3 |  | 施工单位项目部人员配备及到位情况 |  |  |  |
| 4 |  | 制定质量通病治理管理和技术措施情况 |  |  |  |
| 5 |  | 监理单位项目部人员配备及到位情况 |  |  |  |
| 6 |  | 监理单位对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 |  |  |  |
| 7 | 工程资料情况 | 防水材料进场验收 |  |  |  |
| 8 |  | 节能保温、装饰材料进场验收 |  |  |  |
| 9 |  | 防水工程施工记录 |  |  |  |
| 10 |  | 地下工程渗漏水检测记录，淋水试验、蓄水试验等情况 |  |  |  |
| 11 |  | 沉降观测情况 |  |  |  |
| 12 |  | 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 |  |  |  |
| 13 | 工程实体情况 | 地下室渗漏情况 |  |  |  |
| 14 |  | 卫生间防水、管道穿楼板封堵情况 |  |  |  |
| 15 |  | 屋面防水及成品保护 |  |  |  |
| 16 |  | 墙体砌筑、轻质隔墙安装及构造措施 |  |  |  |
| 17 |  | 门窗安装及细部构造 |  |  |  |
| 18 |  | 地面、墙面、饰面工程防开裂措施 |  |  |  |

检查人员：              区站（支队）：             受检单位负责人：