附件：

绿色建筑标识项目概况

| 项目类型 | 项目名称 | 申报单位 | 项目所在地 | 建筑面积（万平方米）米） | 标识星级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 津西浯（挂）2022-010号地块项目【河西区解放南路（东侧一区）32-33、34号地块项目】住宅北地块项目 | 天津中海海盛地产有限公司 中国建筑科学研究院有限公司 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 天津市河西区 | 11.69 | ★★ |
| 关键技术指标 |  |  | 指标值 |  |  |
| 建筑运行碳排放强度 |  |  | 41.58 kgCO2/(m2•a) |  |  |
| 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） |  |  | 围护结构热工性能提高10% |  |  |
| 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例 |  |  | 20% |  |  |
| 节水器具用水效率等级 |  |  | 2级 |  |  |
| 建筑隔声性能 |  |  | 房间隔声性能达到低限和高限平均值；楼板撞击隔声性能达到低限和高限平均值 |  |  |
| 室内主要空气污染物浓度 |  |  | 比国家标准GB/T18883限值降低20% |  |  |
| 外窗气密、水密、抗风压性能 |  |  | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 |  |  |
| 全装修 |  |  | 全装修质量符合国家标准规定 |  |  |
| 绿地率 |  |  | 40.9%，达到规划指标100% |  |  |
| 年径流总量控制率 |  |  | 75 % |  |  |
| 可再生能源利用率 |  |  | — |  |  |
| 非传统水源利用率 |  |  | 26.49 |  |  |
| 绿色建材应用比例 |  |  | — |  |  |