附件

| 天津市房屋建筑和市政基础设施工程综合风险等级划分标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 风险等级 | 工程类别 | 划分标准 |
| 重大风险 | 房屋建筑工程 | 项目总建筑面积20万平米及以上 |
|  |  | 建筑高度超过100米的建筑物、高度超过120米的构筑物、单跨跨度超过40米的建筑工程，或其他结构高度超限建筑 |
|  |  | 单体建筑面积2万平方米及以上的体育场馆、展览馆、博物馆、大剧院、学校、医院、综合交通枢纽等人员密集场所的大型公共建筑，或其他具有重要政治、经济、文化、历史等意义的公共建筑及其示范性工程 |
|  |  | 辨识出3个及以上超规模危大工程的 |
|  | 市政工程 | 工程造价2亿元以上的项目（按施工许可证计） |
|  |  | 桥梁工程单跨跨径150米及以上或总跨径1000米及以上或墩柱索塔高度50米及以上 |
|  |  | 处理量 5 万吨及以上的供水厂(再生水厂)、污水厂 |
|  | 轨道交通工程 | 所有新建城市轨道交通项目 |
|  | 其他工程 | 位于城市功能核心区或者位于文物保护建筑范围或者《建设项目环境影响评价分类管理名录》 确定的环境敏感区 |
|  |  | 位于政府办公、电力调度、防灾指挥调度、广播电视等机要单位和地铁保护区控制范围内 |
| 较大风险 | 房屋建筑工程 | 项目总建筑面积10万平方米至20万平方米 |
|  |  | 建筑高度50米至100米的建筑物 |
|  |  | 单体建筑面积1万平方米及以上的体育场馆、展览馆、博物馆、大剧院、学校、医院、综合交通枢纽等人员密集场所的大型公共建筑 |
|  |  | 辨识出2个及以上超规模危大工程的 |
|  | 市政工程 | 桥梁工程单跨跨径40米至150米或总跨径100米至1000米 |
|  |  | 工程造价1亿元至2亿元的项目（按施工许可证计） |
| 一般风险 | 房屋建筑工程 | 项目总建筑面积小于10万平方米 |
|  |  | 建筑高度大于24米且小于50米的建筑物或者基坑开挖深度大于3米 |
|  |  | 单体建筑面积小于1万平方米的体育场馆、展览馆、博物馆、大剧院、学校、医院、综合交通枢纽等人员密集场所的大型公共建筑 |
|  |  | 辨识出1个及以上超规模危大工程的 |
|  | 市政工程 | 工程造价5000万元至1亿元的项目 |
| 低风险 | 房屋建筑工程 | 项目总建筑面积小于1万平方米 |
|  |  | 建筑高度小于24米且基坑开挖深度小于3米 |
|  |  | 经辨识不存在超规模危大工程项目或者单独发包的装饰装修及安装工程（不含危大工程） |
|  | 市政工程 | 工程造价3000万元及以下的市政基础设施项目 |